拟采购医用试剂耗材汇总表

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 009 | 73 | 一次性使用采血针 | 1、产品由针座、保护套、针管等组成。 2、符合YY0330-2015要求。 3、采血针刃口针尖无毛刺、无弯钩、无平头，针尖锋利，便于穿透皮肤，有防针刺伤装置。 4、产品应无菌、无热源。 5、提供合格检验报告。 6、现场需带样品" | 7#(100支/盒) | 支 |
| 011 | 86 | 乳胶管 | 1、材质需为乳胶材质 2、耐高温高压灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 3、耐低温灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 4、规格为5MM*7MM 5、可根据医院需求裁成合适的长度（如：8厘米、30厘米、70厘米……包括但不限于以上尺寸。） 6、现场需带样品 | 5*7 | 米 |
|  | 87 | 乳胶管 | 1、材质需为乳胶材质 2、耐高温高压灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 3、耐低温灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 4、规格为6MM*9MM 5、可根据医院需求裁成合适的长度（如：8厘米、30厘米、70厘米……包括但不限于以上尺寸。） 6、现场需带样品 | 6*9 | 米 |
|  | 88 | 钛合金金属气管套管 | 1.材质不低于304不锈钢材质. 2.产品需提供第三方检测报告. 3.产品需要三个型号：10# 11# 12#。 4、现场需带样品 | 10#11#12# | 个 |
|  | 89 | 髂骨穿刺针 | 1、整体采用不锈钢材质制成 2、针管的刚性、韧性、耐腐蚀性标准规定的相关要求。 3针尖应无毛刺、平头盒弯钩，小于最大穿刺力。 4、调节螺母盒定位螺母与针座上的螺纹应配合良好，不应滑牙和烂牙。 5、针管刃口斜面平滑，并与针座针号标记平面应在同一方向 6、需要两个型号：12# 16# 7、现场需带样品 | 1.2# | 支 |
|  | 90 | 腰椎穿刺针 | 1、整体采用不锈钢材质制成 2、针管的刚性、韧性、耐腐蚀性标准规定的相关要求。 3、针尖应锋利，无毛刺、平头盒弯钩。 4、针管刃口斜面平滑，并与针座打标志平面应在同一方向，无显著歪斜。 5、需要三个型号：7# 9# 12# 6、现场需带样品 | 0.7*80mm | 支 |
| 013 | 96 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 1.适用于100%环氧乙烷灭菌过程和环氧乙烷混合气体的灭菌监测 2.生物监测阴性判读时间4小时，适配3M Attest Auto-reader 390G 型号生物阅读器。 3.D值≥2.5min(EO混合气体) ≥2min(100% EO) 4.适配3M环氧乙烷8XL型号灭菌器。 5.现场需带样品 | 25支/盒 ，8盒/箱 | 支 |
|  | 97 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 1、可监测监测多个灭菌关键参数：温度/时间/湿度/浓度 2、需长条设计，灭菌后便于无菌取出 3、加长变色区域：增大监测范围 4、适配3M环氧乙烷8XL型号灭菌器 5、现场需带样品 | 240片/盒 | 盒 |
|  | 98 | 环氧乙烷气罐（E0气体（大罐）） | 1、罐体材质：气罐为铝合金罐体； 2、内容物：内装100%纯环氧乙烷气体，净重170克+-6克。 3、有效期：大于等于3年。 4、每个气罐都具有独一无二的二维码，可由环氧乙烷灭菌器扫码识别。 5、每个气罐都带有安全保护帽 6.适配适配3M环氧乙烷8XL型号灭菌设备。 7.本产品属于危险化学品，报名单位需提供经营资质 8、现场需带样品 | 8-170，170g/瓶 | 支 |