云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院

关于“老旧电梯更换项目”

介绍会公告

医院电梯使用年限较长，根据现用电梯安全评估报告，计划对院内16部老旧电梯进行更换。医院定于2025年1月6日下午2:30，在门诊楼五楼 8号会议室，召开医院老旧电梯更换项目介绍会。欢迎从事电梯安装更换服务，有相关资质，在业内有较强实力，信誉良好的企业，参加本次介绍会。

一、医院概况

1.医院名称：云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院

2.单位性质：政府举办的非营利性医疗机构（事业单位）

3.单位地址：云南省昆明市西山区昆州路519号

二、服务内容及要求

- 服务内容：包括但不限于对医院16部老旧电梯（含1部提升机）的拆除、机房及井道整改、厅门修复、新设备采购、运输、保险、安装、调试、检验（取得质量监督管理部门的安全检验合格证）、验收、质保、提供技术资料及服务等其他伴随服务。

- 服务要求：须对多部电梯的区域采用分时间段更换，更换期间须保障各栋楼至少有其它电梯正常运行，满足临床及科室工作需要。

- 企业资质及业绩

- 投标人须为经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织, 具备有效的营业执照。

- 1.若投标人为所投标电梯的生产制造商：须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（曳引驱动乘客电梯对应速度≥1.0m/s以上资质）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（曳引驱动乘客电梯对应速度≥1.0m/s以上资质）；或有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。

- 2.若投标人为所投标电梯的代理商：须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（曳引驱动乘客电梯对应速度≥1.0m/s以上资质）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯安装（含修理），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯），并提供所投电梯制造商有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（曳引驱动乘客电梯对应速度≥1.0m/s以上资质）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造，许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。

- （二）业绩：近三年承接类似业绩不少于2项。

- 四、技术参数:

- 详见附件

- 五、需执行的国家相关标准、行业标准及规范：

- 现行国家、云南省、昆明市规范及标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定;如有出台新的国家、行业标准,须按新标准执行，电梯必须达到或超过的国家、行业标准。

六、会议要求：

参介单位根据院方提供的电梯参数资料、现场踏看情况等，提出电梯更换可行性方案，并安排熟悉业务的人员进行PPT或其它方式的方案讲解，控制在10分钟以内。讲解完毕后提供相应资料及报价。

（一）讲解内容包括：

- 公司介绍：公司规模和电梯品牌。

- 业绩：公司近三年承接过类似的项目业绩。

- 推荐方案：结合医院实际情况，根据本项目不同区域的电梯设置，提出有可行性的电梯更换方案。

- 专业咨询：派出专业的技术人员对院方提出的问题进行解答。

- （二）提供材料包括：

- 产品资料：请各参介单位提供四份推荐电梯的产品介绍材料、宣讲PPT文档（电子版一份），交与院方进行评估。

- 报价文件：报价文件一份（必须单独密封保证其密封性！）

- 七、其他事项

- （一）凡有意参加介绍会的参介单位请于2024年12月30日起至2025年1月2日止，下午6:00前到后勤楼415室，持以下资料进行现场报名：

- 营业执照、资质证书、承担过类似项目业绩（合同）（复印件加盖公章）；

- 法人证明书、授权委托书加盖公章；

- 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，须提供查询结果并加盖单位鲜章。

- （二）现场踏看： 报名单位自行踏看。

- （三）介绍会时间定于2025年1月6日下午2:30 ，请持公司营业执照、资质证书、授权委托书（或法人证明书）原件、个人身份证原件到云南省肿瘤医院门诊楼5楼8号会议室签到，抽取介绍顺序。

- 八、发布公告的媒介

- 本次介绍会公告在云南省肿瘤医院内、外网上发布。我单位对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

- 九、公告期限：发布公告之日起3个工作日。

- 十、联系人： 段老师  0871-68179749

- 后勤保障部

2024年12月26日

附件一：直梯技术参数及报价表

电梯技术参数

| 栋号 | 梯号 | 额定重量 | 额定速度 | 停靠站数 | 停靠层站 | 开门方式 | 开门尺寸 | 井道尺寸 | 轿厢净尺寸 | 基坑深度 | 顶层 高度 | 机房形式 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kg） | (m/s) |  |  |  | 宽x高（mm） | 宽x深（mm） | 宽*深*高（mm） | （mm） | （mm） |  |  |
| 门诊楼 | 1# | 1600 | 1.5 | 8 | -2~6 | 中分 | 1100X2100 | 3000X3050 | 1600X2500X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
|  | 2# | 1600 | 1.5 | 8 | -2~6 | 中分 | 1100X2100 | 2750X3050 | 1600X2500X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
| 3号楼 | 1# | 1600 | 1.75 | 19 | -2~17 | 中分 | 1100X2100 | 2400X3400 | 1500X2400X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
|  | 2# | 1600 | 1.75 | 17 | 1~17 | 中分 | 1100X2100 | 2400X3400 | 1500X2400X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
|  | 3# | 1600 | 1.75 | 17 | 1~17 | 中分 | 1100X2100 | 2400X3400 | 1500X2400X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
|  | 4# | 1600 | 1.75 | 17 | 1~17 | 中分 | 1100X2100 | 2400X3400 | 1500X2400X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
|  | 5# | 1600 | 1.75 | 17 | 1~17 | 中分 | 1100X2100 | 2400X3400 | 1500X2400X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
|  | 6# | 1600 | 1.75 | 17 | 1~17 | 中分 | 1100X2100 | 2400X3400 | 1500X2400X2500 | 1900 | 4800 | 有机房 |  |
|  | 提升机 | 250 | 0.4 | 4 | -1、2、3、4 | 上下中分 | 1250X2200 | 1500X1200 | 900X800X1200 | 1000 | 4500 | 小机房 |  |
| 1号楼 | 1#货梯 | 1600 | 1.0 | 10 | 1~10 | 旁开 | 1500X2100 | 2900X2900（存在牛腿） | 1700X2400X2500 | 1460 | 4400 | 有机房 |  |
|  | 2# | 1800 | 1.5 | 10 | 1~10 | 旁开 | 1100X2100 | 2300X2900 | 1500X2500X2500 | 1440 | 4400 | 有机房 |  |
|  | 3# | 1800 | 1.5 | 10 | 1~10 | 旁开 | 1100X2100 | 2300X2900 | 1500X2500X2500 | 1440 | 4400 | 有机房 |  |
|  | 4# | 1050 | 1.5 | 10 | 1~10 | 中分 | 900X2100 | 2100X2700 | 1000X1500X2500 | 1700 | 4400 | 有机房 |  |
| 医技楼 | 1# | 1600 | 1.00 | 6 | 1~6 | 旁开 | 1200X2100 | 2340X3000（存在牛腿） | 1550X2525X2500 | 1400 | 4480 | 有机房 |  |
|  | 2# | 1600 | 1.00 | 6 | 1~6 | 旁开 | 1200X2100 | 2340X3000（存在牛腿） | 1550X2525X2500 | 1400 | 4480 | 有机房 |  |
| 后勤楼 | 1# | 1600 | 1.00 | 7 | -1~6 | 旁开 | 1300X2100 | 2400X3000 | 1500X2500X2500 | 1600 | 4470 | 有机房 |  |

说明：

- 报价价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于货物款、税费、运输费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，并不得再有其他费用。