## 附件1-太阳能热水系统维保材料清单
附件1
太阳能热水系统维保材料清单报价表
序号 | 配 件 名 称 | 配件产地、品牌 | 规 格 型 号 | 单位 | 单价（元） | 备注
一 | 热泵及电控系统
1 | 压缩机 |  | 5P | 台
2 | 压缩机 |  | 10P | 台
3 | 风机总成 |  | 5P | 套
4 | 风机总成 |  | 10P | 套
5 | 电机 |  | 5P | 只
6 | 电机 |  | 10P | 只
7 | 风叶 |  | 10P | 只
8 | 面板组件 |  | 10P | 套
9 | 顶板组件 |  | 配套 | 套
10 | 过滤网板 |  | 10P | 块
11 | 钢丝防护网 |  | 10P | 套
12 | 风机支架 |  | 10P | 只
13 | 空调外机支架 |  | 配套 | 套
14 | 钣金件 |  | 10P | 套
15 | 储液器 |  | 10P | 只
16 | 汽液分离器 |  | 10P | 只
17 | 铜过滤器 |  | 10P | 只
18 | 干燥过滤器 |  | 10P | 只
19 | 翅片式换热器 |  | 10P | 套
20 | 板式换热器 |  | 10P | 台
21 | 套管式换热器 |  | 10P | 台
22 | 电加热管 |  | 12kw | 组
23 | 曲轴箱加热带 |  | 配套 | 根
24 | 线控操作器 |  | 配套 | 只
25 | 电磁阀 |  | DN25 | 只
26 | 四通阀 |  | 配套 | 只
27 | 液位控制器 |  | 配套 | 只
28 | 可调节水位控制器 |  | 配套 | 只
29 | 温度调节仪 |  | 配套 | 只
30 | 温度控制器 |  | 配套 | 只
31 | 双路温度控制器 |  | 配套 | 只
32 | 基本操作板 |  | 配套 | 只
33 | 金属化电容器 |  | 配套 | 只
34 | 接线排 |  | 配套 | 只
35 | 组合型端子板 |  | 配套 | 只
36 | 线束 |  | 配套 | 套
37 | 通讯线 |  | 配套 | 套
38 | 继电器座 |  | 10A | 只
39 | 变频除垢仪 |  | 配套 | 只
40 | 保护器 |  | 配套 | 只
41 | 三相检测器 |  | 配套 | 块
42 | 热保护器 |  | D3210 | 只
43 | 手动复位热保护器 |  | D3210 | 只
44 | 主板温度传感器 |  | 配套 | 只
45 | 温度传感器 |  | 配套 | 只
46 | 液位传感器 |  | 配套 | 只
47 | 压力表 |  | DN15 1.6MP | 只
48 | 远传压力表 |  | DN15 1.6MP | 只
49 | 二芯护套线 |  | 2×1.5 | m
50 | 三芯护套屏蔽线 |  | 3×1.5 | m
51 | 五芯交联聚乙烯护套电缆 |  | 5×6 | m
52 | 控制继电器 |  | 10A | 只
53 | 热过载继电器 |  | 10A | 只
54 | 压力开关 |  | DN25 | 只
55 | 时控开关 |  | 配套 | 只
56 | 水流开关 |  | 配套 | 只
57 | 空气断路器 |  | 4P 60A | 只
58 | 漏电断路器 |  | 4P 60A | 只
59 | 二极转换开关 |  | 配套 | 只
60 | 三极转换开关 |  | 配套 | 只
61 | 自锁带灯按钮开关 |  | 配套 | 只
62 | 防冻温度开关 |  | 配套 | 只
63 | 漏电保护插头连线 |  | 配套 | 套
64 | 交流接触器 |  | D0910 | 只
65 | 指示灯 |  | 配套 | 只
66 | 绝缘罩 |  | 配套 | 只
67 | 绝缘罩T形板 |  | 配套 | 只
68 | 室内配电柜 |  | 300×600×800 | 只
69 | 配电柜 |  | 200×300×400 | 只
70 | 配电柜 |  | 200×400×500 | 只
71 | 户外配电柜 |  | 配套 | 只
72 | 终端控制盒总成 |  | 配套 | 套
73 | 辅助出头组 |  | 配套 | KW
74 | 熔断器座 |  | 配套 | 只
75 | 熔断体 |  | 配套 | 只
76 | 带灯蜂鸣器 |  | 配套 | 只
77 | 电磁阀线圈 |  | DN25 | 只
78 | 膨胀阀 |  | 10P | 只
79 | 铜截止阀 |  | DN40 | 只
80 | 铜单向阀 |  | DN40 | 只
81 | 检测阀 |  | 配套 | 只
82 | 冷凝压力调节阀 |  | 配套 | 只
83 | 铜锁母 |  | 配套 | 只
84 | 铜纳子 |  | 配套 | 只
85 | 制冷剂 |  | R22 | kg
86 | 导热硅脂 |  | 配套 | 支
87 | 镀锌膨胀螺丝 |  | Ф12 | 套
88 | 温度压力安全阀 |  | DN20 | 只
89 | 泄压止回安全阀 |  | DN20 | 只
90 | 线控操作器 |  | 配套 | 只
91 | 空气能热泵 |  | 10P | 台
92 | 空气能热泵 |  | 20P | 台
93 | 空气能热泵 |  | 5P | 台
94 | 热泵循环水泵 |  | 10P | 台
95 | 热泵循环水泵 |  | 20P | 台
96 | 热泵循环水泵 |  | 5P | 台
97 | 变频供热水供水泵 |  |  | 台
98 | 变频供热水供水泵 |  |  | 台
99 | ABB变频器 | ABB | 2.2 | 台
100 | 国产变频器 |  | 2.2 | 台
101 | 液位控制器 |  | 配套 | 台
102 | 温差控制器 |  | 配套 | 台
103 | 空开 |  | 20P | 只
104 | 空开 |  | 32P | 只
105 | 空开 |  | 40P | 只
106 | 空开 |  | 50P | 只
107 | 温度显示器 |  |  | 个
108 | 温感探头 |  |  | 个
109 | 压缩机散热器 |  | 5P | 个
110 | 压缩机散热器 |  | 10P | 个
111 | 压缩机风扇 |  | 5P | 个
112 | 压缩机风扇 |  | 10P | 个
113 | 压缩机控制主板 |  | 5P | 个
114 | 压缩机控制主板 |  | 10P | 个
115 | 电路控制板 |  | 5P | 块
116 | 电路控制板 |  | 10P | 块
117 | 电加热 |  | 48KW | 组
118 | 压力开关 |  | DN32 | 个
119 | 水流开关 |  | DN32 | 个
120 | 热泵专用减震 |  | 配套 | 个
二 | 太阳能部分
121 | 真空管连接器 | 25孔 | DN25 | 孔
122 | 真空管连接器 | 30孔 | DN25 | 孔
123 | 真空管连接器 | 40孔 | DN25 | 孔
124 | 真空管连接器 | 50孔 | DN25 | 孔
125 | 真空管连接器 | 25孔 | DN40 | 孔
126 | 真空管连接器 | 30孔 | DN40 | 孔
127 | 真空管连接器 | 40孔 | DN40 | 孔
128 | 真空管连接器 | 50孔 | DN40 | 孔
129 | 集热器尾托 | 25孔 |  | 孔
130 | 集热器尾托 | 30孔 |  | 孔
131 | 集热器尾托 | 40孔 |  | 孔
132 | 集热器尾托 | 50孔 |  | 孔
133 | 真空管 |  | Ф58×1800 | 管
134 | 不锈钢冷水箱方形 | 食品级304 |  | 吨
135 | 不锈钢热水箱方形 | 食品级304 |  | 吨
136 | 不锈钢冷水箱圆形 | 食品级304 |  | 吨
137 | 不锈钢热水箱圆形 | 食品级304 |  | 吨
138 | 不锈钢太阳能补水箱 | 食品级304 |  | 支
139 | 不锈钢水箱基础 | 钢材 |  | 吨
三 | 钢材及管材管件部分
140 | 热镀锌角钢 | 3# |  | m
141 | 热镀锌角钢 | 4# |  | m
142 | 热镀锌角钢 | 5# |  | m
143 | 热镀锌槽钢 | 10# |  | m
144 | 热镀锌槽钢 | 12# |  | m
145 | 热镀锌槽钢 | 16# |  | m
146 | 热镀锌槽钢 | 18# |  | m
147 | 热镀锌槽钢 | 20# |  | m
148 | 热镀锌工字钢 | 20# |  | m
149 | 热镀锌工字钢 | 25# |  | m
150 | 全铜浮球阀 |  | DN40 | 套
151 | 全铜浮球阀 |  | DN50 | 套
152 | 浮球阀 |  | DN50(进水箱) | 只
153 | 温度调节开关 |  | （管道井Ф25） | 个
154 | 蝶阀手柄 |  |  | 个
155 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN25 | 个
156 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN32 | 个
157 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN40 | 个
158 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN50 | 个
159 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN65 | 个
160 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN80 | 个
161 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN100 | 个
162 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN125 | 个
163 | 蝶阀硅胶垫圈 |  | DN150 | 个
164 | 氟胶 |  | Φ29 | 个
165 | 氟胶 |  | Φ38 | 个
166 | 氟胶 |  | Φ63 | 个
167 | 氟胶 |  | Φ76 | 个
168 | 氟胶 |  | Φ89 | 个
169 | 蝶阀 | 球铁板 | DN25 | 只
170 | 蝶阀 | 球铁板 | DN32 | 只
171 | 蝶阀 | 球铁板 | DN40 | 只
172 | 蝶阀 | 球铁板 | DN50 | 只
173 | 蝶阀 | 球铁板 | DN65 | 只
174 | 蝶阀 | 球铁板 | DN80 | 只
175 | 蝶阀 | 球铁板 | DN100 | 只
176 | 蝶阀 | 球铁板 | DN125 | 只
177 | 蝶阀 | 球铁板 | DN150 | 只
178 | 电动蝶阀 | 304板 | DN50 | 只
179 | 电动蝶阀 | 304板 | DN65 | 只
180 | 电动蝶阀 | 304板 | DN80 | 只
181 | 电动蝶阀 | 304板 | DN100 | 只
182 | 电动蝶阀 | 304板 | DN125 | 只
183 | 电动蝶阀 | 304板 | DN150 | 只
184 | 电动蝶阀 | 304板 | DN200 | 只
185 | 电动蝶阀 | 304板 | DN250 | 只
186 | 铝塑板 |  | 配套 | ㎡
187 | 铜内丝止回阀 |  | DN25 | 只
188 | 不锈钢浮球阀 |  | DN40 | 只
189 | PP-R截止阀 |  | Ф25 | 只
190 | 不锈钢处丝波纹管 |  | DN40 | 根
191 | 不锈钢水温探管 |  | DN20 | 只
192 | 不锈钢法兰 |  | DN65 | 只
193 | 铜内丝过滤器 |  | DN40 | 只
194 | 铜三通旋塞 |  | DN40 | 只
195 | 石棉法兰垫片 |  | DN65 | 只
196 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN25 | 米
197 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN32 | 米
198 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN40 | 米
199 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN50 | 米
200 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN65 | 米
201 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN80 | 米
202 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN100 | 米
203 | B1级阻燃橡塑保温棉 | 厚度20mm | DN200
204 | 铝箔纸 |  |  | 米
205 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN25 | 米
206 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN32 | 米
207 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN40 | 米
208 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN50 | 米
209 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN65 | 米
210 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN80 | 米
211 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN100 | 米
212 | 外护铝皮 | 厚度0.4mm | DN200 | 米
213 | 保温棉 | 厚度20mm | 0.8² | 块
214 | 保温板 | 厚度50mm | 1² | 块
215 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 16*0.8 | DN15 | 米
216 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 20*1.0 | DN20 | 米
217 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 25.4*1.0 | DN25 | 米
218 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 32*1.2 | DN32 | 米
219 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 40*1.2 | DN40 | 米
220 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 50.8*1.2 | DN50 | 米
221 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 76.1*2 | DN65 | 米
222 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 88.9*2 | DN80 | 米
223 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 101.6*2.0 | DN100 | 米
224 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 133*2.5 | DN133 | 米
225 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 159*2.5 | DN150 | 米
226 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 219*3 | DN200 | 米
227 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 273*4 | DN250 | 米
228 | 不锈钢太阳能管（管井内） | 325*4 | DN300 | 米
229 | 不锈钢等径、可调对接头 | 16*16 | 15 | 个
230 | 不锈钢等径、可调对接头 | 20*20 | 20 | 个
231 | 不锈钢等径、可调对接头 | 25.4*25.4 | 25 | 个
232 | 不锈钢等径、可调对接头 | 32*32 | 32 | 个
233 | 不锈钢等径、可调对接头 | 40*40 | 40 | 个
234 | 不锈钢等径、可调对接头 | 50.8*50.8 | 50 | 个
235 | 不锈钢等径、可调对接头 | 63.5*63.5 | 60 | 个
236 | 不锈钢等径、可调对接头 | 76.1*76.1 | 65 | 个
237 | 不锈钢等径、可调对接头 | 88.9*88.9 | 80 | 个
238 | 不锈钢等径、可调对接头 | 101.6*101.6 | 100 | 个
239 | 不锈钢异径对接头 | 20*16 | 20/15 | 个
240 | 不锈钢异径对接头 | 25.4*16 | 25/15 | 个
241 | 不锈钢异径对接头 | 25.4*20 | 25/20 | 个
242 | 不锈钢异径对接头 | 32*16 | 32/15 | 个
243 | 不锈钢异径对接头 | 32*20 | 32/20 | 个
244 | 不锈钢异径对接头 | 32*25.4 | 32/25 | 个
245 | 不锈钢异径对接头 | 40*16 | 40/15 | 个
246 | 不锈钢异径对接头 | 40*20 | 40/20 | 个
247 | 不锈钢异径对接头 | 40*25.4 | 40/25 | 个
248 | 不锈钢异径对接头 | 40*32 | 40/32 | 个
249 | 不锈钢异径对接头 | 50.8*16 | 50/15 | 个
250 | 不锈钢异径对接头 | 50.8*20 | 50/20 | 个
251 | 不锈钢异径对接头 | 50.8*25.4 | 50/25 | 个
252 | 不锈钢异径对接头 | 50.8*32 | 50/32 | 个
253 | 不锈钢异径对接头 | 50.8*40 | 50/40 | 个
254 | 不锈钢异径对接头 | 63.5*16 | 60/15 | 个
255 | 不锈钢异径对接头 | 63.5*20 | 60/20 | 个
256 | 不锈钢异径对接头 | 63.5*25.4 | 60/25 | 个
257 | 不锈钢异径对接头 | 63.5*32 | 60/32 | 个
258 | 不锈钢异径对接头 | 63.5*40 | 60/40 | 个
259 | 不锈钢异径对接头 | 63.5*50.8 | 60/50 | 个
260 | 不锈钢异径对接头 | 76.1*16 | 65/15 | 个
261 | 不锈钢异径对接头 | 76.1*20 | 65/20 | 个
262 | 不锈钢异径对接头 | 76.1*25.4 | 65/25 | 个
263 | 不锈钢异径对接头 | 76.1*32 | 65/32 | 个
264 | 不锈钢异径对接头 | 76.1*40 | 65/40 | 个
265 | 不锈钢异径对接头 | 76.1*50.8 | 65/50 | 个
266 | 不锈钢异径对接头 | 76.1*63.5 | 65/60 | 个
267 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*16 | 80/15 | 个
268 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*20 | 80/20 | 个
269 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*25.4 | 80/25 | 个
270 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*32 | 80/32 | 个
271 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*40 | 80/40 | 个
272 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*50.8 | 80/50 | 个
273 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*63.5 | 80/60 | 个
274 | 不锈钢异径对接头 | 88.9*76.1 | 80/65 | 个
275 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*16 | 100/15 | 个
276 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*20 | 100/20 | 个
277 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*25.4 | 100/25 | 个
278 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*32 | 100/32 | 个
279 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*40 | 100/40 | 个
280 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*50.8 | 100/50 | 个
281 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*63.5 | 100/60 | 个
282 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*76.1 | 100/65 | 个
283 | 不锈钢异径对接头 | 101.6*88.9 | 100/80 | 个
284 | 不锈钢45°、90°弯头 | 16*16 | 15 | 个
285 | 不锈钢45°、90°弯头 | 20*20 | 20 | 个
286 | 不锈钢45°、90°弯头 | 25.4*25.4 | 25 | 个
287 | 不锈钢45°、90°弯头 | 32*32 | 32 | 个
288 | 不锈钢45°、90°弯头 | 40*40 | 40 | 个
289 | 不锈钢45°、90°弯头 | 50.8*50.8 | 50 | 个
290 | 不锈钢45°、90°弯头 | 63.5*63.5 | 60 | 个
291 | 不锈钢45°、90°弯头 | 76.1*76.1 | 65 | 个
292 | 不锈钢45°、90°弯头 | 88.9*88.9 | 80 | 个
293 | 不锈钢45°、90°弯头 | 101.6*101.6 | 100 | 个
294 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 20*16 | 20/15 | 个
295 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 25.4*16 | 25/15 | 个
296 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 25.4*20 | 25/20 | 个
297 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 32*16 | 32/15 | 个
298 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 32*20 | 32*20 | 个
299 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 32*25.4 | 32*25 | 个
300 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 40*16 | 40/15 | 个
301 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 40*20 | 40*20 | 个
302 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 40*25.4 | 40*25 | 个
303 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 40*32 | 40*32 | 个
304 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 50.8*16 | 50/15 | 个
305 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 50.8*20 | 50*20 | 个
306 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 50.8*25.4 | 50*25 | 个
307 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 50.8*32 | 50*32 | 个
308 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 50.8*40 | 50*40 | 个
309 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 63.5*16 | 60/15 | 个
310 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 63.5*20 | 60*20 | 个
311 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 63.5*25.4 | 60*25 | 个
312 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 63.5*32 | 60*32 | 个
313 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 63.5*40 | 60*40 | 个
314 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 63.5*50.8 | 60*50 | 个
315 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 76.1*16 | 65/15 | 个
316 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 76.1*20 | 65*20 | 个
317 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 76.1*25.4 | 65*25 | 个
318 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 76.1*32 | 65*32 | 个
319 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 76.1*40 | 65*40 | 个
320 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 76.1*50.8 | 65*50 | 个
321 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*16 | 80/15 | 个
322 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*20 | 80*20 | 个
323 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*25.4 | 80*25 | 个
324 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*32 | 80*32 | 个
325 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*40 | 80*40 | 个
326 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*50.8 | 80*50 | 个
327 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*63.5 | 80*60 | 个
328 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 88.9*76.1 | 80*65 | 个
329 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*16 | 100/15 | 个
330 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*20 | 100*20 | 个
331 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*25.4 | 100*25 | 个
332 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*32 | 100*32 | 个
333 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*40 | 100*40 | 个
334 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*50.8 | 100*50 | 个
335 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*63.5 | 100*60 | 个
336 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*76.1 | 100*65 | 个
337 | 不锈钢异径45°、90°弯头 | 101.6*88.9 | 100*80 | 个
338 | 不锈钢螺母、外螺纹移动转换弯头 | 15*1/2 | 16*1/2 | 个
339 | 不锈钢螺母、外螺纹移动转换弯头 | 20*3/4 | 20*3/4 | 个
340 | 不锈钢螺母、外螺纹移动转换弯头 | 25*1 | 25.4*1 | 个
341 | 不锈钢螺母、外螺纹移动转换弯头 | 32*1 1/4 | 32*1 1/4 | 个
342 | 不锈钢螺母、外螺纹移动转换弯头 | 40*1 1/2 | 40*1 1/2 | 个
343 | 不锈钢螺母、外螺纹移动转换弯头 | 50*2 | 50.8*2 | 个
344 | 不锈钢等径三通接头 | 16*16 | 15 | 个
345 | 不锈钢等径三通接头 | 20*20 | 20 | 个
346 | 不锈钢等径三通接头 | 25.4*25.4 | 25 | 个
347 | 不锈钢等径三通接头 | 32*32 | 32 | 个
348 | 不锈钢等径三通接头 | 40*40 | 40 | 个
349 | 不锈钢等径三通接头 | 50.8*50.8 | 50 | 个
350 | 不锈钢等径三通接头 | 63.5*63.5 | 60 | 个
351 | 不锈钢等径三通接头 | 76.1*76.1 | 65 | 个
352 | 不锈钢等径三通接头 | 88.9*88.9 | 80 | 个
353 | 不锈钢等径三通接头 | 101.6*101.6 | 100 | 个
354 | 不锈钢等径四通 | 16*16 | 15 | 个
355 | 不锈钢等径四通 | 20*20 | 20 | 个
356 | 不锈钢等径四通 | 25.4*25.4 | 25 | 个
357 | 不锈钢等径四通 | 32*32 | 32 | 个
358 | 不锈钢等径四通 | 40*40 | 40 | 个
359 | 不锈钢等径四通 | 50.8*50.8 | 50 | 个
360 | 不锈钢等径四通 | 63.5*63.5 | 60 | 个
361 | 不锈钢等径四通 | 76.1*76.1 | 65 | 个
362 | 不锈钢等径四通 | 88.9*88.9 | 80 | 个
363 | 不锈钢等径四通 | 101.6*101.6 | 100 | 个
364 | 不锈钢直管式活接头 | 16*16 | 15 | 个
365 | 不锈钢直管式活接头 | 20*20 | 20 | 个
366 | 不锈钢直管式活接头 | 25.4*25.4 | 25 | 个
367 | 不锈钢直管式活接头 | 32*32 | 32 | 个
368 | 不锈钢直管式活接头 | 40*40 | 40 | 个
369 | 不锈钢直管式活接头 | 50.8*50.8 | 50 | 个
370 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 16*1/2 | 15*1/2 | 个
371 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 16*3/4 | 15*3/4 | 个
372 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 16*1 | 15*1 | 个
373 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 20*1/2 | 20*1/2 | 个
374 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 20*3/4 | 20*3/4 | 个
375 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 25.4*1/2 | 25*1/2 | 个
376 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 25.4*3/4 | 25*3/4 | 个
377 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 25.4*1 | 25*1 | 个
378 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 32*1 | 32*1 | 个
379 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 32*1 1/4 | 32*1 1/4 | 个
380 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 32*1 1/2 | 32*1 1/2 | 个
381 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 40*1 1/4 | 40*1 1/4 | 个
382 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 40*1 1/2 | 40*1 1/2 | 个
383 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 50.8*1 | 50*1 | 个
384 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 50.8*1 1/2 | 50*1 1/2 | 个
385 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 50.8*2 | 50*2 | 个
386 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 63.5*2 1/2 | 60*2 1/2 | 个
387 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 76.1*2 1/2 | 65*2 1/2 | 个
388 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 88.9*3 | 80*3 | 个
389 | 不锈钢内、外螺纹转换接头 | 101.6*4 | 100*4 | 个
390 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 16*1/2 | 15*1/2 | 个
391 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 20*1/2 | 20*1/2 | 个
392 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 20*3/4 | 20*3/4 | 个
393 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 25.4*1/2 | 25*1/2 | 个
394 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 25.4*3/4 | 25*3/4 | 个
395 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 25.4*1 | 25*1 | 个
396 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 32*1 | 32*1 | 个
397 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 32*1 1/4 | 32*1 1/4 | 个
398 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 40*1 1/4 | 40*1 1/4 | 个
399 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 40*1 1/2 | 40*1 1/2 | 个
400 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 50.8*1 1/2 | 50*1 1/2 | 个
401 | 不锈钢内、外螺纹90弯头 | 50.8*2 | 50*2 | 个
402 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 16*1/2 | 15*1/2 | 个
403 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 16*3/4 | 15*3/4 | 个
404 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 20*1/2 | 20*1/2 | 个
405 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 20*3/4 | 20*3/4 | 个
406 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 20*1 | 20*1 | 个
407 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 25.4*1/2 | 25*1/2 | 个
408 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 25.4*3/4 | 25*3/4 | 个
409 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 25.4*1 | 25*1 | 个
410 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 32*1/2 | 32*1/2 | 个
411 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 32*3/4 | 32*3/4 | 个
412 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 32*1 | 32*1 | 个
413 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 32*1 1/4 | 32*1 1/4 | 个
414 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 40*1/2 | 40*1/2 | 个
415 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 40*3/4 | 40*3/4 | 个
416 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 40*1 | 40*1 | 个
417 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 40*1 1/4 | 40*1 1/4 | 个
418 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 40*1 1/2 | 40*1 1/2 | 个
419 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 50.8*1/2 | 50*1/2 | 个
420 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 50.8*3/4 | 50*3/4 | 个
421 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 50.8*1 | 50*1 | 个
422 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 50.8*1 1/4 | 50*1 1/4 | 个
423 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 50.8*1 1/2 | 50*1 1/2 | 个
424 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 50.8*2 | 50*2 | 个
425 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 63.5*1/2 | 60*1/2 | 个
426 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 63.5*3/4 | 60*3/4 | 个
427 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 63.5*1 | 60*1 | 个
428 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 63.5*1 1/4 | 60*1 1/4 | 个
429 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 63.5*1 1/2 | 60*1 1/2 | 个
430 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 63.5*2 | 60*2 | 个
431 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 76.1*1/2 | 65*1/2 | 个
432 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 76.1*3/4 | 65*3/4 | 个
433 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 76.1*1 | 65*1 | 个
434 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 76.1*1 1/4 | 65*1 1/4 | 个
435 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 76.1*1 1/2 | 65*1 1/2 | 个
436 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 76.1*2 | 65*2 | 个
437 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 88.9*1/2 | 80*1/2 | 个
438 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 88.9*3/4 | 80*3/4 | 个
439 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 88.9*1 | 80*1 | 个
440 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 88.9*1 1/4 | 80*1 1/4 | 个
441 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 88.9*1 1/2 | 80*1 1/2 | 个
442 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 88.9*2 | 80*2 | 个
443 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 88.9*2 1/2 | 80*2 1/2 | 个
444 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 101.6*1/2 | 100*1/2 | 个
445 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 101.6*3/4 | 100*3/4 | 个
446 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 101.6*1 | 100*1 | 个
447 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 101.6*1 1/2 | 100*1 1/2 | 个
448 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 101.6*1 1/4 | 100*1 1/4 | 个
449 | 不锈钢外螺纹三通转换接头 | 101.6*2 | 100*2 | 个
450 | 不锈钢管帽 | 16*16 | 15 | 个
451 | 不锈钢管帽 | 20*20 | 20 | 个
452 | 不锈钢管帽 | 25.4*25.4 | 25 | 个
453 | 不锈钢管帽 | 32*32 | 32 | 个
454 | 不锈钢管帽 | 40*40 | 40 | 个
455 | 不锈钢管帽 | 50.8*50.8 | 50 | 个
456 | 不锈钢管帽 | 63.5*63.5 | 60 | 个
457 | 不锈钢管帽 | 76.1*76.1 | 65 | 个
458 | 不锈钢管帽 | 88.9*88.9 | 80 | 个
459 | 不锈钢管帽 | 101.6*101.6 | 100 | 个
460 | 不锈钢管桥 | 16*16 | 15 | 个
461 | 不锈钢管桥 | 20*20 | 20 | 个
462 | 不锈钢管桥 | 25.4*25.4 | 25 | 个
463 | 不锈钢管桥 | 32*32 | 32 | 个
464 | 不锈钢管桥 | 40*40 | 40 | 个
465 | 不锈钢管桥 | 50.8*50.8 | 50 | 个
466 | 止回阀 |  | DN20 | 个
467 | 止回阀 |  | DN25 | 个
468 | 止回阀 |  | DN32 | 只
469 | 止回阀 |  | DN50 | 只
470 | 止回阀 |  | DN65 | 只
471 | 止回阀 |  | DN100 | 只
472 | 止回阀 |  | DN200 | 只
473 | PPR国标内、外牙直接 |  | S20-1/2F | 个
474 | PPR国标内、外牙直接 |  | S20-3/4F | 个
475 | PPR国标内、外牙直接 |  | S25-1/2F | 个
476 | PPR国标内、外牙直接 |  | S25-3/4F | 个
477 | PPR国标内、外牙直接 |  | S32-1/2F | 个
478 | PPR国标内、外牙直接 |  | S32-3/4F | 个
479 | PPR国标内、外牙直接 |  | S32-1F | 个
480 | PPR国标内、外牙直接 |  | S40-11/4F | 个
481 | PPR国标内、外牙直接 |  | S50-11/2F | 个
482 | PPR国标内、外牙直接 |  | S63-2F | 个
483 | 国标内、外牙弯头 |  | L20-1/2F | 个
484 | 国标内、外牙弯头 |  | L20-3/4F | 个
485 | 国标内、外牙弯头 |  | L25-1/2F | 个
486 | 国标内、外牙弯头 |  | L25-3/4F | 个
487 | 国标内、外牙弯头 |  | L32-1/2F | 个
488 | 国标内、外牙弯头 |  | L32-3/4F | 个
489 | 国标内、外牙弯头 |  | L32-1F | 个
490 | 国标内、外牙弯头 |  | L40-11/4F | 个
491 | 国标内、外牙弯头 |  | L50-11/2F | 个
492 | 国标内、外牙弯头 |  | L63-2F | 个
493 | 国标内、外牙三通 |  | T20-1/2F | 个
494 | 国标内、外牙三通 |  | T20-3/4F | 个
495 | 国标内、外牙三通 |  | T25-1/2F | 个
496 | 国标内、外牙三通 |  | T25-3/4F | 个
497 | 国标内、外牙三通 |  | T32-1/2F | 个
498 | 国标内、外牙三通 |  | T32-3/4F | 个
499 | 国标内、外牙三通 |  | T32-1F | 个
500 | PPR国标等径直接 |  | S20 | 个
501 | PPR国标等径直接 |  | S25 | 个
502 | PPR国标等径直接 |  | S32 | 个
503 | PPR国标等径直接 |  | S40 | 个
504 | PPR国标等径直接 |  | S50 | 个
505 | PPR国标等径直接 |  | S63 | 个
506 | PPR国标弯头、45°弯头、三通 |  | L20 | 个
507 | PPR国标弯头、46°弯头、三通 |  | L25 | 个
508 | PPR国标弯头、47°弯头、三通 |  | L32 | 个
509 | PPR国标弯头、48°弯头、三通 |  | L40 | 个
510 | PPR国标弯头、49°弯头、三通 |  | L50 | 个
511 | PPR国标弯头、50°弯头、三通 |  | L63 | 个
512 | PPR国标弯头、51°弯头、三通 |  | L90 | 个
513 | PPR国标弯头、52°弯头、三通 |  | L110 | 个
514 | PPR管 |  | Ф25 | m
515 | PPR管 |  | Ф32 | m
516 | PPR管 |  | Ф40 | m
517 | PPR管 |  | Ф50 | m
518 | PPR管 |  | Ф63 | m
519 | PPR管 |  | Ф90 | m
520 | PPR管 |  | Ф110 | m
521 | PPR管 |  | Ф160 | m
522 | PPR闸阀 |  | Ф25 | 只
523 | PPR闸阀 |  | Ф32 | 只
524 | PPR闸阀 |  | Ф40 | 只
525 | PPR闸阀 |  | Ф50 | 只
526 | PPR闸阀 |  | Ф63 | 只
527 | PPR闸阀 |  | Ф90 | 只
528 | PPR闸阀 |  | Ф110 | 只
529 | PPR闸阀 |  | Ф160 | 只
530 | 铜球阀 |  | Ф25 | 只
531 | 铜球阀 |  | Ф32 | 只
532 | 铜球阀 |  | Ф40 | 只
533 | 铜球阀 |  | Ф50 | 只
534 | 铜球阀 |  | Ф63 | 只
535 | 铜球阀 |  | Ф80 | 只
536 | 铜球阀 |  | Ф110 | 只
537 | 混合水阀 |  | DN40 | 只
538 | 混合水阀 |  | DN50 | 只
539 | 混合水阀 |  | DN65 | 只
540 | 铝塑管 |  | Ф20 | m
541 | 铝塑管 |  | Ф25 | m
542 | 铝塑管球阀 |  | DN20 | 只
543 | 铝塑管球阀 |  | DN25 | 只
544 | 软联接管 | 不锈钢 | DN40 | m
545 | 软联接管 | 不锈钢 | DN50 | m
546 | 软联接管 | 不锈钢 | DN60 | m
547 | 软联接管丝头 | 不锈钢 |  | 个
548 | 不锈钢波纹管 |  | 25-40 | m
549 | 不锈钢风头 |  | 25-40 | 个
四 | 回水部分
550 | 智能回水电控系统 |  |  | 项
551 | 太阳能强制循环系统 |  |  | 项
552 | 控制柜按钮开关 |  |  | 个
553 | 控制柜转换开关 |  |  | 个
554 | 控制柜 |  | 500*400*350 | 套
555 | 控制柜指示灯 |  |  | 个
556 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | BV-2.5m㎡ | m
557 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | BV-4m㎡ | m
558 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | BV-6m㎡ | m
559 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | BV-10m㎡ | m
560 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | BV-16m㎡ | m
561 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | BV-25m㎡ | m
562 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | NH-BV-1.5m㎡ | m
563 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | NH-BV-2.5m㎡ | m
564 | 屏蔽信号线 |  | RVV 2*0.75mm | m
565 | PVC穿线管 |  | Ф20 | m
566 | PVC穿线管 |  | Ф25 | m
567 | PVC穿线管 |  | Ф40 | m
568 | 镀锌桥架 |  | 300*100 | m
569 | KBG管 |  | Ф32 | m
570 | KBG管 |  | Ф40 | m
571 | 防雷接地 | 镀锌圆钢 | 10# | m
572 | 管道伸缩器 |  |  | 个
573 | 镀锌桥架 |  | 150*100 | m
574 | 镀锌桥架 |  | 100*100 | m
575 | 镀锌桥架 |  | 75*50 | m
576 | 玻纤纱防护 |  |  | m
577 | 大口径水表 |  |  | 块
578 | 380V电表 |  |  | 块
五 | 镀锌钢管及配件
579 | 钢活接 |  | DN25 | 个
580 | 钢活接 |  | DN32 | 个
581 | 钢活接 |  | DN40 | 个
582 | 钢活接 |  | DN50 | 个
583 | 钢活接 |  | DN65 | 个
584 | 钢活接 |  | DN80 | 个
585 | 钢活接 |  | DN100 | 个
586 | 镀锌管 |  | DN25 | m
587 | 镀锌管 |  | DN32 | m
588 | 镀锌管 |  | DN40 | m
589 | 镀锌管 |  | DN50 | m
590 | 镀锌管 |  | DN65 | m
591 | 镀锌管 |  | DN80 | m
592 | 镀锌管 |  | DN110 | m
593 | 镀锌管 |  | DN150 | m
594 | 镀锌管 |  | DN200 | m
595 | 镀锌管球阀 |  | DN50 | 只
596 | 镀锌管球阀 |  | DN40 | 只
597 | 镀锌管球阀 |  | DN32 | 只
598 | 镀锌管球阀 |  | DN25 | 只
599 | 弯头、直接、三通 |  | DN15 | 只
600 | 弯头、直接、三通 |  | DN20 | 只
601 | 弯头、直接、三通 |  | DN25 | 只
602 | 弯头、直接、三通 |  | DN32 | 只
603 | 弯头、直接、三通 |  | DN40 | 只
604 | 弯头、直接、三通 |  | DN50 | 只
605 | 弯头、直接、三通 |  | DN65 | 只
606 | 弯头、直接、三通 |  | DN80 | 只
607 | 弯头、直接、三通 |  | DN100 | 只

## 附件2-常规维保项目价格表
附件2：
太阳能热水系统常规维保项目报价表
序号 | 维保内容 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 系统排污 | 次
2 | 全院屋顶支架除锈、刷漆 | 次
3 | 水箱清洗（热水箱） | 次
4 | 连接器、管路清洗 | 次
5 | 真空管清洗 | 次
6 | 太阳能系统漏水巡视 | 次
7 | 巡查检修包括管道井热水 | 月
8 | 管路 阀门 检查更换 | 次
9 | 电控系统及热泵系统检查及清理 | 次
10 | 每年免费维保项目 | 次
11 | 热泵清洗 | 台