**附件：骨科耗材清单**

| **包号** | **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1 | 金属3D打印骨盆缺损匹配假体 | 50、54、56、58、62髋臼周围型髋臼杯 | 个 |
| 2 | 金属3D打印骨盆缺损匹配假体 | 6ⅹ10-20，桥接螺钉 | 个 |
| 3 | 金属3D打印骨盆缺损匹配假体 | 6ⅹ15-40，锁紧螺钉 | 个 |
| 4 | 金属3D打印骨盆缺损匹配假体 | 患者匹配/髂骨托 | 个 |
| 5 | 髋关节假体 球头 | 22/0；22/+4 ；28/-4；28/0；28/+4；28/+8；32/-4；32/0；32/+4；32/+8；36/-4；36/0；36/+4；36/+8  | 个 |
| 6 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼杯 | 40#-60#，金属髋臼外杯（金属骨小梁Ⅳ型） | 个 |
| 7 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼杯 | 40#-60#，金属髋臼外杯（金属骨小梁Ⅲa型） | 个 |
| 8 | 髋关节假体 陶瓷球头 | 28-S、28-M、28-L ；32-S、32-M、32-L、32-XL ；36-S、36-M、36-L、36-XL 陶瓷球头（Delta）  | 个 |
| 9 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼内衬 | 32/22-64/36；XPE-I型 | 个 |
| 10 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼内衬 | 规格："32/22,34/22,36/28,38/28,40/28,42/28,44/28,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,,40/32,42/32,44/32,46/32,48/32,50/32,52/32,54/32,56/32,58/32,60/32,62/32,,44/36,46/36,48/36,50/36,52/36,54/36,56/36,58/36,60/36,62/36,64/36,66/36,,；"型号：内衬 NXPE-I型 | 个 |
| 11 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | BG-Ⅷ-0#；BG-Ⅷ-1#；BG-Ⅷ-2#；BG-Ⅷ-2.5#；BG-Ⅷ-3#；BG-Ⅷ-3.5#；BG-Ⅷ-4#；BG-Ⅷ-4.5#；BG-Ⅷ-5#；BG-Ⅷ-5.5#；BG-Ⅷ-6#；BG-Ⅷ-7#；BG-Ⅷ-8#；BG-Ⅷ-9#；BG-Ⅷ-10# | 个 |
| 12 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | BG-IX-23#；BG-IX-24#；BG-IX-25#；BG-IX-26#；BG-IX-27#；BG-IX-28#；BG-IX-29#；BG-IX-32#；BG-IX-33#；BG-IX-34#；BG-IX-35#；BG-IX-36#；BG-IX-37#；BG-IX-38#；BG-IX-39#；BG-IX-40# 生物型股骨柄（瓦格纳型）BG-IX-TD | 个 |
| 13 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | BG-XIV-0#；BG-XIV-1#；BG-XIV-10#；BG-XIV-11#；BG-XIV-12#；BG-XIV-13#；BG-XIV-14#；BG-XIV-15#；BG-XIV-16#；BG-XIV-17#；BG-XIV-18#；BG-XIV-19#；BG-XIV-2#；BG-XIV-20#；BG-XIV-21#；BG-XIV-22#；BG-XIV-23#；BG-XIV-24#；BG-XIV-25#；BG-XIV-26#；BG-XIV-27#；BG-XIV-28#；BG-XIV-29#；BG-XIV-3#；BG-XIV-30#；BG-XIV-31#；BG-XIV-32#；BG-XIV-33#；BG-XIV-34#；BG-XIV-35#；BG-XIV-36#；BG-XIV-37#；BG-XIV-38#；BG-XIV-39#；BG-XIV-4#；BG-XIV-40#；BG-XIV-41#；BG-XIV-42#；BG-XIV-43#；BG-XIV-44#；BG-XIV-45#；BG-XIV-46#；BG-XIV-47#；BG-XIV-48#；BG-XIV-49#；BG-XIV-5#；BG-XIV-50#；BG-XIV-51#；BG-XIV-52#；BG-XIV-53#；BG-XIV-54#；BG-XIV-55#；BG-XIV-56#；BG-XIV-57#；BG-XIV-58#；BG-XIV-59#；BG-XIV-6#；BG-XIV-60#；BG-XIV-61#；BG-XIV-62#；BG-XIV-63#；BG-XIV-7#；BG-XIV-8#；BG-XIV-9#；生物型股骨柄（锥型II型） | 个 |
| 14 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | BG-Ⅲ-1#；BG-Ⅲ-2#；BG-Ⅲ-3#；BG-Ⅲ-4#；BG-Ⅲ-5#；BG-Ⅲ-6#；BG-Ⅲ-7#；BG-Ⅲ-8#；BG-Ⅲ-9#；BG-Ⅲ-10#；BG-Ⅲ-11#；BG-Ⅲ-12#；BG-Ⅲ-13#；BG-Ⅲ-14#；BG-Ⅲ-15#；生物型股骨柄近端（喷涂）（组合型 132°） | 个 |
| 15 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | φ14-28×155S/195S/235S；生物型股骨柄柄体（C）（组合II型） | 个 |
| 16 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | φ14-28×155W/195W/235W；生物型股骨柄柄体（C）（组合II型） | 个 |
| 17 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | φ11-26×127S/167S；生物型股骨柄柄体（P）（组合II型） | 个 |
| 18 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | φ11-26×167W；生物型股骨柄柄体（P）（组合II型） | 个 |
| 19 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | BG-XII-(1#-98#)生物型股骨柄近端（喷涂）（组合II型133°） | 个 |
| 20 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼螺钉 | Φ6.5×15mm;Φ6.5×20mm;Φ6.5×25mm;Φ6.5×30mm;Φ6.5×35mm;Φ6.5×40mm;Φ6.5×45mm;Φ6.5×50mm;Φ6.5×55mm;Φ6.5×60mm;Φ6.5×65mm;Φ6.5×70mm;螺钉（B型） | 个 |
| 21 | 髋关节假体 金属髋臼部件（螺钉） | 15mm;20mm;25mm;30mm;35mm;40mm;45mm;50mm;55mm;60mm;65mm;70mm;螺钉 | 个 |
| 22 | 膝关节假体-股骨髁 | RS1；RS2；R1#；R1.5#；R2＃；R2.5＃；R3＃；R3.5＃；R4＃；R4.5＃；R5＃；R6＃；R7＃；LS1；LS2；L1#；L1.5#；L2＃；L2.5＃；L3＃；L3.5＃；L4＃；L4.5＃；L5＃；L6＃；L7＃  | 个 |
| 23 | 膝关节假体-胫骨平台 | S；A；B；B+；C；C+；D；D+；E；F；G；H；L  | 个 |
| 24 | 膝关节假体-胫骨垫片 | SA 8mm；SA 10mm；SA 12mm；SA 14mm；SA 16mm；SA 18mm；SA ；20mm；SA 22mm；BC 8mm；BC 10mm；BC 12mm；BC 14mm；BC 16mm；BC 18mm；BC 20mm；BC 22mm；DE 8mm；DE 10mm；DE 12mm；DE 14mm；DE 16mm；DE 18mm；DE 20mm；DE 22mm；FG 8mm；FG 10mm；FG 12mm；FG 14mm；FG 16mm；FG 18mm；FG 20mm；FG 22mm；HL 8mm；HL 10mm；HL 12mm；HL 14mm；HL 16mm；HL 18mm；HL 20mm；HL 22mm  | 个 |
| 25 | 膝关节假体-髌骨 | L;M;S,A3 圆型髌骨 | 个 |
| 26 | 膝关节假体-股骨髁 | RS1；RS2；R1#；R1.5#；R2＃；R2.5＃；R3＃；R3.5＃；R4＃；R4.5＃；R5＃；R6＃；R7＃；LS1；LS2；L1#；L1.5#；L2＃；L2.5＃；L3＃；L3.5＃；L4＃；L4.5＃；L5＃；L6＃；L7＃ ;（A3 全稳定 ACCK型） | 个 |
| 27 | 膝关节假体-胫骨平台 | S；A；B；B+；C；C+；D；D+；E；F；G；H；L ;（A3 全稳定 ACCK型） | 个 |
| 28 | 膝关节假体-胫骨垫片 | SA 8mm；SA 10mm；SA 12mm；SA 14mm；SA 16mm；SA 18mm；SA ；20mm；SA 22mm；BC 8mm；BC 10mm；BC 12mm；BC 14mm；BC 16mm；BC 18mm；BC 20mm；BC 22mm；DE 8mm；DE 10mm；DE 12mm；DE 14mm；DE 16mm；DE 18mm；DE 20mm；DE 22mm；FG 8mm；FG 10mm；FG 12mm；FG 14mm；FG 16mm；FG 18mm；FG 20mm；FG 22mm；HL 8mm；HL 10mm；HL 12mm；HL 14mm；HL 16mm；HL 18mm；HL 20mm；HL 22mm ;（A3 全稳定 ACCK型） | 个 |
| 29 | 膝关节假体-胫骨垫片 | SA 8mm；SA 10mm；SA 12mm；SA 14mm；SA 16mm；SA 18mm；SA ；20mm；SA 22mm；BC 8mm；BC 10mm；BC 12mm；BC 14mm；BC 16mm；BC 18mm；BC 20mm；BC 22mm；DE 8mm；DE 10mm；DE 12mm；DE 14mm；DE 16mm；DE 18mm；DE 20mm；DE 22mm；FG 8mm；FG 10mm；FG 12mm；FG 14mm；FG 16mm；FG 18mm；FG 20mm；FG 22mm；HL 8mm；HL 10mm；HL 12mm；HL 14mm；HL 16mm；HL 18mm；HL 20mm；HL 22mm ;胫骨垫片（A3 PS PLUS型） | 个 |
| 30 | 肿瘤型膝关节假体 | Φ10×48mm、52mm、56mm/芯轴OSIII型 | 个 |
| 31 | 肿瘤型膝关节假体-衬套 | Φ16×16mm；Φ19×19mm、Φ19×21mm、Φ19×24mm；Φ25×10mm、Φ25×15mm、Φ25×48mm；Φ35×10mm、Φ35×15mm；衬套（股骨侧中置型） | 个 |
| 32 | 肿瘤型膝关节假体-衬套 | 1#、2#衬套股骨侧重建型 | 个 |
| 33 | 肿瘤型膝关节假体-衬套 | 1#、2#衬套股骨侧整体重建型 | 个 |
| 34 | 肿瘤型膝关节假体-衬套 | Φ14×27mm、29mm、31mm、36mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm；Φ16×16mm、36mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm；Φ19×19mm、21mm、24mm、Φ25×10mm、15mm、48mm；Φ35×10mm、15mm；衬套胫骨侧中置型 | 个 |
| 35 | 肿瘤型膝关节假体-垫块 | 0-8#5-15mm/垫块TS胫骨半幅型 | 个 |
| 36 | 肿瘤型膝关节假体-垫块 | 1-7#5-15mm/垫块TS股骨后髁型 | 个 |
| 37 | 肿瘤型膝关节假体-垫块 | 1-7#5-15mm/垫块TS股骨远端型 | 个 |
| 38 | 肿瘤型膝关节假体-股骨髁 | S#、0#、1#、2#、3#（L、R）股骨髁整体重建OS型 | 个 |
| 39 | 肿瘤型膝关节假体-股骨髁 | S#、0#、1#、2#、3#（L、R）股骨髁重建RS型 | 个 |
| 40 | 肿瘤型膝关节假体-股骨髁 | S#、0#、1#、2#、3#（L、R）股骨髁整体重建RS型 | 个 |
| 41 | 肿瘤型膝关节假体-股骨髁 | S#、0#、1#、2#、3#（L、R）股骨髁重建AS型 | 个 |
| 42 | 肿瘤型膝关节假体-股骨髁 | 1#L、2#L、1#R、2#R;股骨髁重建AS无髌面型 | 个 |
| 43 | 肿瘤型膝关节假体-胫骨垫片 | 0#6mm、0#8mm、0#10mm、0#12mm、0#14mm、0#16mm、0#18mm、0#20mm、0#22mm；1#6mm、1#8mm、1#10mm、1#12mm、1#14mm、1#16mm、1#18mm、1#20mm、1#22mm；2#6mm、2#8mm、2#10mm、2#12mm、2#14mm、2#16mm、2#18mm、2#20mm、2#22mm；3#6mm、3#8mm、3#10mm、3#12mm、3#14mm、3#16mm、3#18mm、3#20mm、3#22mm；胫骨垫片重建OS II型 | 个 |
| 44 | 肿瘤型膝关节假体-胫骨平台 | 1#-7#；胫骨平台重建组合AS型 | 个 |
| 45 | 肿瘤型膝关节假体-胫骨平台 | 1#65mm、1#80；2#65mm、2#80；3#65mm、3#80；4#65mm、4#80；5#65mm、5#80；6#65mm、6#80；7#65mm、7#80；胫骨平台整体重建AS型 | 个 |
| 46 | 肿瘤型膝关节假体-螺钉 | M6、M8、M10×4-40/螺钉锁钉型 | 个 |
| 47 | 肿瘤型膝关节假体-螺钉 | M6×8mm、M10×12mm、M12×10mm、M12×23mm；螺钉通用型 | 个 |
| 48 | 肿瘤型膝关节假体-芯轴 | 1#、2#芯轴OSII型 | 个 |
| 49 | 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | Φ8-Φ22×30、60、80、120、160、200；延长柄IV型柱型 | 个 |
| 50 | 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | Φ8-Φ22×30、60、80、120、160、200；延长柄IV型槽型 | 个 |
| 51 | 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | Φ8-Φ22×60、80、120、160、200；延长柄IV型连体型 | 个 |
| 52 | 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | Φ8×102；Φ9×102；Φ10-Φ22×127、203；延长柄II型 | 个 |
| 53 | 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | 1#-33#/Φ8、Φ9、Φ11、Φ13、Φ17、/102、127、203/10、20、30；延长柄III型 | 个 |
| 54 | 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | 30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、200mm、220mm；延长柄I型 | 个 |
| 55 | 肿瘤型膝关节假体-远端塞 | Φ13.5、Φ17.5；远端塞 | 个 |
| 56 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | BG-Ⅺ-1#、BG-Ⅺ-2#、BG-Ⅺ-3#、BG-Ⅺ-4#、BG-Ⅺ-5#、BG-Ⅺ-6#、BG-Ⅺ-7#、BG-Ⅺ-8#、BG-Ⅺ-9#、BG-Ⅺ-10#、BG-Ⅺ-11#、BG-Ⅺ-12#、BG-Ⅺ-13#、BG-Ⅺ-14#、BG-Ⅺ-15#；生物型股骨柄近端喷涂组合型 138° | 个 |
| 57 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼杯 | 规格："38#,,42#,,46#,,50#,,54#,,58#,,62#,,66#,,70#,,74#,,78#,,40#,,44#,,48#,,52#,,56#,,60#,,64#,,68#,,72#,,76#,,80#"型号：金属髋臼外杯 金属骨小梁-Ⅵ型 | 个 |
| 58 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼杯 | 规格："38#,,42#,,46#,,50#,,54#,,58#,,62#,,66#,,70#,,74#,,78#,,40#,,44#,,48#,,52#,,56#,,60#,,64#,,68#,,72#,,76#,,80#"型号：金属髋臼外杯金属骨小梁翻修CL PLUS型 | 个 |
| 59 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼内衬 | 规格：48/32、50/32、52/36、54/36、56/36、58/36、60/36、62/36、64/36、66/36、68/36、70/36；内衬CL标准防脱型 | 个 |
| 60 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼内衬 | 40/28、42/32、44/32、48/36、54/36、60/36；内衬CL限制Ⅳ型 | 个 |
| 61 | 髋关节假体 髋臼部件-髋臼垫块 | 20mmM/髋臼加强块RES型 | 个 |
| 62 | 人工肩关节系统-生物型肱骨柄 | 1304.15.110/120/130;生物型（迷你）肱骨柄 | 件 |
| 63 | 人工肩关节系统-生物型肱骨柄 | 1304.15.140/150/160/170/180/190/200/210/220/230/240;生物型（有翼）肱骨柄 | 件 |
| 64 | 人工肩关节系统-肱骨头 | 1322.09.380/382/384;（一体式）肱骨头 | 件 |
| 65 | 人工肩关节系统-肱骨头 | 1322.09.400/420/440/460/480/500/520/540,（组配式）肱骨头 | 件 |
| 66 | 人工肩关节系统-调节器 | 1330.15.270/272/274/278； | 件 |
| 67 | 人工肩关节系统-调节器 | 1331.15.270/272/274/278； | 件 |
| 68 | 人工肩关节系统-带锁钉创伤肱骨体 | 1350.15.010/020/030；创伤肱骨体 | 件 |
| 69 | 人工肩关节系统-带锁钉反式肱骨体 | 1352.15.005/050/010；反式肱骨体 | 件 |
| 70 | 人工肩关节系统-反式内衬 | 1360.50.010/015/020；反式内衬 | 件 |
| 71 | 人工肩关节系统-反式内衬 | 1361.50.010/015/020；保持型反式内衬（防脱位） | 件 |
| 72 | 人工肩关节系统-反转肩盂头（金属正心型） | 1374.09.105/110；金属反式肱骨头 | 件 |
| 73 | 人工肩关节系统 -连接螺钉 | 1374.15.305/310；反式肱骨头连接螺钉 | 件 |
| 74 | 人工肩关节系统-生物型肩胛盂 | 1375.20.005/010/020/030；生物型肩胛盂-Ti+HA双涂层；解剖全肩、反肩通用 | 件 |
| 75 | 人工肩关节系统 -螺钉 | 8420.15.010/020/030/040/050/060/070/080/090；6.5螺钉 | 件 |
| 002 | 76 | 同种骨植入材料 | 1cm长骨（尺、桡、腓骨）段远（近）端 | cm |
| 77 | 同种骨植入材料 | 松质骨条（20-60）\*（2-8）\*（2-8）/5±0.2cm³,冻干表面脱矿 | 包 |

**注：（1）投标人须对所投包内所有耗材进行响应，否则将被否决投标；**

**（2）所投产品如已纳入集采目录的，须按集采中标价进行报价，否则将被否决投标。**