拟采购医用试剂耗材汇总表

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1 | 一次性使用封堵支气管插管 | 预充气型，用于手术中建立患者的呼吸通道 | 预充气型6F-9F | 支 |
|  | 2 | 一次性使用气管插管 | 1.钢丝加强型； 2.全规格 3.用于手术中建立患者的呼吸通道 4.内径3mm-10mm, | 内径10mm | 支 |
|  | 3 | 一次性使用气管插管 |  | 内径3mm | 支 |
|  | 4 | 一次性使用气管插管 |  | 内径3.5mm | 支 |
|  | 5 | 一次性使用气管插管 |  | 内径4mm | 支 |
|  | 6 | 一次性使用气管插管 |  | 内径4.5mm | 支 |
|  | 7 | 一次性使用气管插管 |  | 内径5mm | 支 |
|  | 8 | 一次性使用气管插管 |  | 内径5.5mm | 支 |
|  | 9 | 一次性使用气管插管 |  | 内径6mm | 支 |
|  | 10 | 一次性使用气管插管 |  | 内径6.5mm | 支 |
|  | 11 | 一次性使用气管插管 |  | 内径7mm | 支 |
|  | 12 | 一次性使用气管插管 |  | 内径7.5mm | 支 |
|  | 13 | 一次性使用气管插管 |  | 内径8mm | 支 |
|  | 14 | 一次性使用气管插管 |  | 内径8.5mm | 支 |
|  | 15 | 一次性使用气管插管 |  | 内径9mm | 支 |
|  | 16 | 一次性使用气管插管 |  | 内径9.5mm | 支 |
|  | 17 | 成人气插导丝 | 供医疗部门在辅助气管插管插入时使用 |  | 支 |
|  | 18 | 一次性使用压力传感器系统 | 在医疗单位用于测量患者的动脉压、中心静脉压、肺动脉压 |  | 套 |
|  | 19 | 双极临时起搏电极导管（临时心脏起博电极导线） | 在临时经静脉右心室起搏中使用 |  | 根 |
| 002 | 20 | 一次性使用喉罩 | 规格：1#-6# | 1# | 支 |
|  | 21 | 一次性使用喉罩 |  | 1.5# | 支 |
|  | 22 | 一次性使用喉罩 |  | 2# | 支 |
|  | 23 | 一次性使用喉罩 |  | 2.5# | 支 |
|  | 24 | 一次性使用喉罩 |  | 3# | 支 |
|  | 25 | 一次性使用喉罩 |  | 4# | 支 |
|  | 26 | 一次性使用喉罩 |  | 5# | 支 |

注：（1）供应商须对所投包内所有耗材进行响应，否则将被否决投标；

（2）所投产品如已纳入集采目录的，须按集采中标价进行报价，否则将被否决投标。