拟采购医用试剂耗材汇总表

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 006 | 33 | 一次性使用静脉输液针 | 用于静脉穿刺（耐高压）、17G-23G | 19G | 颗 |
|  | 34 | 一次性使用静脉输液针 |  | 21G | 颗 |
| 010 | 51 | 血压袖带 | 监测无创血压、耐用不易磨损、抗污面料，容易清洗 |  | 个 |
|  | 52 | 血压袖带（动态心电） | 1.适配机型：动态心电血压二合一（型号CB-2302-A） 2.血压袖带要与现有科室的监护仪接线相吻合 | 脉动 | 个 |
|  | 53 | 动态心电血压记录仪导联线 | 适配机型：动态心电血压二合一（型号CB-2302-A） |  | 套 |
| 011 | 54 | 两件式造口底盘 | 1造口底盘：有效径 39-49mm； 2.平面底盘易于裁剪； 3.两件式。 | 两件式 | 个 |
|  | 55 | 造口袋（集便袋) | 1.两件式造口袋：封口夹式开口袋，操作简便； 2.透明造口袋，可随时观察造口及排泄物性状； 3.无纺布背衬，佩戴舒适； 4.收集大小便。 | 两件式 | 个 |
|  | 56 | 造口袋（集便造口袋一件式） | 1.一件式肠造口开口袋，透明； 2、无排气片，封口夹式开口，操作简便； 3.无纺布背衬，佩戴舒适； 4.能顺应体态变化； 5.收集大小便。 | 集便造口袋一件式 | 个 |
|  | 57 | 造口袋（集便造口袋一件式带过滤片） | 1、可裁剪型一件式肠造口开口袋，袋体透明； 2、.附有防水膜式排气过滤片，封口夹式开口，操作简便； 3.无纺布背衬，佩戴舒适； 4.能顺应体态变化； 5.收集大小便。 | 一件式带过滤片 | 个 |
|  | 58 | 造口袋（两件式造口底盘） | 1.造口有效直径27～31mm； 2.外缘带有加固胶贴的凸面底盘，增强佩戴安全感； 3.浮动型扣合环，无腹压操作。 | 两件式凸面、平面造口底盘 | 个 |
|  | 59 | 造口袋（尿路造口袋） | 1.一件式尿路造口袋，附带专用排放连接管，方便排放； 2.袋身通体覆盖无纺布，佩戴舒适，同时附有观察窗以便观察造口情况； 3.外缘加固胶贴增强佩戴安全感。 | 一件式尿路造口袋 | 个 |
|  | 60 | 造口袋（尿路造口袋两件式） | 1.两件式尿路造口袋，附带专用排放连接管，方便排放； 2.透明造口袋，可随时观察造口及尿液性状； 3.无纺布背衬，佩戴舒适。； | .两件式尿路造口袋 | 个 |
|  | 61 | 造口皮肤护理品防漏粉 | 1.成分亲肤无刺激；弱酸性，为皮肤带来缓冲保护； 2.吸水性良好，粉质细腻易于使用； 3.瓶身喷洒容易。 | 50g | 支 |
|  | 62 | 造口皮肤护理品防漏膏 | 1、无酒精成分，亲肤无刺激； 2、易于塑性，易于涂抹使用； 3、保护皮肤。 | 100g | 支 |
|  | 63 | 造口用固定腰带 | 1.收集大小便； 2.用于提高底盘贴附性，防止底盘错位和脱落。 | 长度60-110cm范围可调节 | 件 |
|  | 64 | 一次性肠内营养供应管路 | 独立包装，无菌，刻度精准。 | 针式泵管/针式重力，长度90cm-200cm | 套 |
| 013 | 83 | 一次性使用吸痰管 | 用于吸痰、柔韧性好、导管质地柔软。 | F10 | 支 |
|  | 84 | 一次性使用吸痰管 | 用于吸痰、柔韧性好、导管质地柔软。 | F12 | 支 |
|  | 85 | 植皮刀 | 10-30cm刀片 | 16cm(刀片） | 片 |
|  | 86 | 子宫刮匙 | 3-5mm，各种规格型号 | 各号 | 支 |
|  | 87 | 金属扩阴器 | 妇科使用 | 手术 | 个 |
|  | 88 | 钛合金单喉管 | 用于气管插管，7-15# | 11# | 套 |
|  | 89 | 钛合金单喉管 |  | 12# | 套 |
|  | 90 | 一次性使用吸痰管 | 收集痰液，各规格，配痰液收集器 | 10F | 支 |
|  | 91 | 子宫颈活体取样钳 | 妇科手术使用，各规格 |  | 把 |
|  | 92 | 子宫探针 | 妇科手术使用，各规格 |  | 支 |
| 014 | 93 | 心排量及压力监测传感器 | 用于临床中测量心排量和血管内压力 |  | 套 |
| 016 | 96 | 一次性使用避光输液器带针 | 不含塑化剂DEHP，避光、精密过滤型，带针，精密过滤型膜标称孔径5um，单头 | 精密过滤型膜标称孔径5um输液针规格0.7# | 支 |
|  | 97 | 一次性使用避光输液器带针 | 用于静脉输液，不含塑化剂DEHP，避光、精密过滤型，双头、带针 | 精密过滤型0.7# | 支 |
|  | 98 | 一次性使用避光输液器（精密过滤型） | 用于静脉输液，避光、精密过滤型，单头 | 精密过滤型0.7# | 支 |
|  | 99 | 一次性使用输液器 | 不含塑化剂DEHP，精密过滤型，带针，精密过滤型膜标称孔径5um，单头 | 精密过滤型过滤膜标称孔径5um输液针规格0.7# | 支 |
|  | 100 | 一次性使用塑料血袋 | 1.规格型号：主袋200-600ml,尾袋100-500ml，转移袋100-500ml；半透明，无杂质， 2.带针，含针帽 3.保存全血≥35天 | 300ml | 支 |
| 019 | 104 | 一次性使用无菌溶药针 | 与溶药器装配使用，主要用于临床溶解药品、配置药品 | 1.6*30mm | 支 |
|  | 105 | 一次性使用肛门管 | 供肠道冲洗使用 | F22 /F24 | 支 |
|  | 106 | 一次性使用输尿管导管 | 1.导管外壁滑层设计，细菌及微生物等不易附着。 2.借助膀胱镜插入连接肾脏和膀胱的输尿管，对肾脏积液患者进行导尿或通过导管注入造影剂，对肾脏做X射线检查 | F3-F7 | 支 |
|  | 107 | 一次性使用胃管(洗胃管) | 多腔道便于胃液引流和冲洗、可配备导管标识，方便插管后使用、能否配置接头，与洗胃机连接管紧密连接 | F26、F24 | 支 |
|  | 108 | 绑扎胶布（大） | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，起到固定的作用 | 26*500CM，1卷/筒 | 筒 |
|  | 109 | 绑扎胶布（小） | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，起到固定的作用 | 1.0*1000CM*13卷，13卷/筒 | 筒 |
|  | 110 | 简易呼吸器 | 1.含储气袋，面罩，氧气管 2.开口器、口咽通气道、提带等配件可以自由选配 3.设置60cmH20安全限压阀 4.一体式进气阀设计，直接连接储气袋和氧气管 5.复苏球囊的粗糙表面防滑作用能给施救者有良好的操作性 6.简易呼吸器，球囊弹性好一点 | 成人、儿童 | 个 |
|  | 111 | 塑料头皮夹 | 1.产品与头皮夹钳配套，供脑外科手术切开头皮时止血用； | 40个/包 | 包 |
|  | 112 | 一次性使用备皮包 | 1.供临床手术前备皮用，刀片锋利，便于剔除毛发 2.含备皮刀、1双PE手套、滑石粉 | 含：备皮刀1把、1双PE手套、滑石粉 | 个 |
|  | 113 | 一次性使用闭式引流瓶（胸腔引流瓶） | 1.引流瓶瓶体、引流管、接头组成、表面应光洁、无毛刺、飞边和明显划痕等缺陷，计量刻度线及示值应清晰易认； 2.有单腔瓶、双腔瓶（水封和引流）三腔瓶（水封、引流和负压）可供选择 | 单腔瓶，1600ml | 个 |
|  | 114 | 一次性使用引流管 | 用于手术后引流，F10-F40 | F26 | 支 |
|  | 115 | 一次性使用引流管 |  | F32 | 支 |
|  | 116 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1、供临床肠道冲洗用； 2、含袋体、调节器、延长管、加压囊和冲洗管。 | 1000ML | 个 |
|  | 117 | 一次性使用无菌换药包 | 1.无菌； 2.供术后换药或各种外伤换药时使用，含换药碗、棉球、纱布、镊子、碘伏棉球等； 3.现场须带样品 | 含手术垫单1块（34g/㎡），弯盘1个、棉球6个、纱布块5块（7.5*7.5cm-8p）、镊子13.5cm左右直头和弯头个1个、碘伏棉球5粒 | 包 |
|  | 118 | 一次性使用吸痰器 | 供临床吸引痰液用，由储液瓶、瓶盖、吸痰管、负压管、真空控制接头组成，现场须带样品 | 20ml | 支 |
|  | 119 | 医用牵引带 | 牵引 | 大、中、小 | 个 |
|  | 120 | 止血海绵 | 适应于外伤造成的体表创伤出血的止血 | 60*20*5mm | 包 |
|  | 121 | 玻璃温度计（玻璃体温计） | 适用于体温测量，口腔型 | 口腔型 | 支 |
|  | 122 | 温湿度表（计） | 温度测量范围：-30～50℃、湿度测量范围：0～100% |  | 个 |
|  | 123 | 吸引器过滤器 | 电动吸引器配件 |  | 个 |
|  | 124 | CR换药碗 | 1.产品大小直径12-16CM。 2.不锈钢 | 14cm | 把 |
|  | 125 | 低压吸引器 | 1.适用于医疗机构对患者进行术后连续引流 2、负压调节范围：2KPa～极限负压值 3、抽气速率：≥6 L/min 4、贮液瓶：1000mL |  | 项 |
|  | 126 | 轮椅 | 适用于行动困难的残疾人、病人和年老体弱者做代步工具 |  | 项 |
|  | 127 | 砂轮片 | 开瓶使用 |  | 片 |
|  | 128 | 塑料病历夹 | A4病历夹 | A4加厚 | 本 |
|  | 129 | 心电电极 | 1.配套心电图机，接收传输生理信号，电极夹的开口尺寸≥8cm； 2.四肢 | 四肢 电机夹 | 套 |
|  | 130 | 心电电极 | 1.配套心电图机，接收传输生理信号； 3.适用于胸部 | 胸电极连球 | 套 |
|  | 131 | 压舌板 | 供医疗卫生单位作口腔检查使用，无菌 | 150mm*19mm 竹 | 片 |
|  | 132 | 氧气袋 | 容积 20-80L | 42L | 个 |
|  | 133 | 针灸针（紫铜） | 由针体和针柄组成、质量好，灭菌型 1-7cm | 灭菌型1-7CM | 支 |
|  | 134 | 医用一次性消毒刷套(扫床巾） | 全规格 | 48*45 | 条 |
| 022 | 153 | 一次性使用无菌溶药注射器 | 1、溶药器:10m1-100m1 2、溶药针:1.0-3.0mm | 10ML | 支 |
|  | 154 | 一次性使用无菌溶药注射器 |  | 20ML | 支 |
| 023 | 155 | 一次性使用无菌注射器 | 临床用于人体注射药液或抽取血液，注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线，采用一面透析纸与一面膜的复合包装 | 5ML 0.5*38（牙科使用） | 支 |
|  | 156 | 一次性使用无菌注射器 | 1.临床用于人体注射药液或抽取血液； 2.注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线，采用一面透析纸与一面膜的复合包装、抽拉顺滑 3.规格 10ml、无菌 | 10ml 1.2*35 | 支 |
|  | 157 | 一次性使用无菌注射器 | 1.临床用于人体注射药液或抽取血液； 2.注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线，采用一面透析纸与一面膜的复合包装、抽拉顺滑。 3.规格 1ml、无菌 | 1ml 0.5*16 | 支 |
|  | 158 | 一次性使用无菌注射器 | 1.临床用于人体注射药液或抽取血液； 2.注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线，采用一面透析纸与一面膜的复合包装、抽拉顺滑。 3.规格 20ml、无菌 | 20ml 1.6*38 | 支 |
|  | 159 | 一次性使用无菌注射器 | 1.临床用于人体注射药液或抽取血液； 2.注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线，采用一面透析纸与一面膜的复合包装、抽拉顺滑。 3.规格2ml、无菌 | 2ml 0.6*25 | 支 |
|  | 160 | 一次性使用无菌注射器 | 1.临床用于人体注射药液或抽取血液； 2.注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线，采用一面透析纸与一面膜的复合包装、抽拉顺滑。 3.规格 50ml、无菌 | 50ml 1.6*38 | 支 |
|  | 161 | 一次性使用无菌注射器 | 1.临床用于人体注射药液或抽取血液； 2.注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线，采用一面透析纸与一面膜的复合包装、抽拉顺滑。 3.规格5ml、无菌 | 5ml 0.7*32 | 支 |
| 025 | 166 | 速溶胃肠超声助显剂 | 带显影功能 | 50g | 袋 |
| 028 | 174 | 红细胞交换管路 | 和COBE Spectra血细胞分离机配套使用，用于血细胞分离 |  | 套 |
|  | 175 | 双针延长血小板寿命管路 |  |  | 套 |
|  | 176 | 血浆交换的治疗装置管路（治疗性血浆置换管路） |  |  | 套 |
|  | 177 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 |  |  | 套 |
|  | 178 | 去除白细胞装置管路 |  |  | 套 |
| 029 | 179 | 一次性使用血细胞分离器 | 由离心杯和管路系统组成，与血细胞分离机（型号：Spectra Optia）配套使用,用于采集,分离人体血液成分 |  | 套 |
| 033 | 202 | 一次性使用多功能引流管 | 1.材质：不含DEHP医用高分子PVC； 2.规格型号：Φ10×400±100mm、Φ8×400±100mm、Φ6×450±100mm、Φ5×550±100mm、Φ4×300±100mm、Φ5×700±100mm、Φ4×700±100mm、Φ3×700±100mm； 3.引流管连接处牢固，抗变性能良好，内部承受10kPa气体压力无渗漏； 4.经环氧乙烷灭后产品无菌； 5.现场带样品。 | Φ10×400±100mm | 套 |
|  | 203 | 一次性使用多功能引流管 |  | Φ4×300±100mm、 | 套 |
|  | 204 | 一次性使用多功能引流管 |  | Φ5×550±100mm | 套 |
|  | 205 | 一次性使用多功能引流管 |  | Φ8×400±100mm | 套 |
|  | 206 | 一次性使用多功能引流管 |  | Φ4×700±100mm | 套 |
|  | 207 | 一次性使用多功能引流管 |  | Φ5×700±100mm | 套 |
| 034 | 208 | 一次性使用体表引流管 | 1.型号：多通道型、T型、双套管型等多种型号； 2.规格：10Fr-30Fr，30cm-50cm： 3.现场带样品。 | 多通道19Fr-45cm | 根 |
|  | 209 | 一次性使用体表引流管 |  | 多通道24Fr-45cm | 根 |
|  | 210 | 一次性使用体表引流管 |  | 双套管型26Fr-35cm | 根 |
|  | 211 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 1.型号：导丝导入型直型、导丝导入型弯型、T型、多通道型、双套管型等； 2.规格：4Fr-10Fr，20cm-50cm； 3.现场带样品。 | （导丝导入型弯型6Fr-30cm） | 个 |
|  | 212 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 |  | （导丝导入型弯型8Fr-30cm） | 个 |

注：（1）供应商须对所投包内所有耗材进行响应，否则将被否决投标；

（2）所投产品如已纳入集采目录的，须按集采中标价进行报价，否则将被否决投标。

（3）同一产品的不同规格型号，仅提供其中任意一种型号样品即可。